| ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» |  |
| --- | --- | --- |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ» |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στον  υποφάκελο  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά»,  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά

(λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου) τα κάτωθι:

- Ανακεφαλαιωτικός πίνακας με τα περιεχόμενα της προσφοράς.

- Συμπληρωμένα  όλα  τα  έντυπα  και  πίνακες  που  δίνονται  στο  τεύχος  “Β. ΕΝΤΥΠΑ  ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ”.

- Σχέδια όπου παρουσιάζονται:

- Συνολικό σύστημα τηλεμετρίας (Λογικό διάγραμμα σύνδεσης τοπικών σταθμών και σταθμών

ελέγχου)

- Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών

- Τοπικό Δίκτυο Επικοινωνιών ΚΣΕ

- Ενδεικτικές γραφικές οθόνες για κάθε υποσύστημα

- Ενδεικτικές εκτυπώσεις

- Περιγραφή αυτοματοποιημένης λειτουργίας τοπικών σταθμών.

- Αναλυτικές  προδιαγραφές  εξοπλισμού  των  τοπικών  σταθμών  και  σταθμών  ελέγχου  που  θα  περιλαμβάνει:

- Ακριβή τύπο και ποσότητα

- Ακριβή περιγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών

- Συμφωνία με απαιτούμενες προδιαγραφές (Φύλλα συμμόρφωσης)

- Αριθμός  προσφερόμενων ψηφιακών/  αναλογικών  εισόδων/  εξόδων  σε  κάθε  τοπικό  σταθμό  δικτύου ύδρευσης ελεγχόμενο από PLC και περιγραφή των δυνατοτήτων επέκτασής τους. Οι  κεντρικές μονάδες και διαστάσεις των πινάκων και τα λοιπά στοιχεία των σταθμών θα έχουν από  σήμερα  τη  δυνατότητα  να  εξυπηρετηθούν  και  οι  μελλοντικές  είσοδοι  έξοδοι  με  τέτοιο τρόπο  που  να  μην  απαιτείται  παρά  μόνο  η  τοποθέτηση  των  αντίστοιχων  καρτών  εισόδου εξόδου.

- Επεκτασιμότητα του συνολικού προσφερόμενου συστήματος

- Χρονοδιάγραμμα  και Πρόγραμμα  υλοποίησης  της  προμήθειας  που περιλαμβάνει  αναλυτικά  τις διάφορες φάσεις υλοποίησης της.

- Αναλυτικό  πρόγραμμα  εκπαίδευσης,  αριθμός  ατόμων  που  απαιτείται  να  εκπαιδευτούν, βιβλιογραφική υποστήριξη σχετικά με το θέμα και υπόλοιπα στοιχεία που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

- Διαδικασία  και  κατάλογος  ειδικευμένου προσωπικού  του προμηθευτή που  θα  λειτουργήσει δοκιμαστικά και επί 24ώρου βάσης το συνολικό σύστημα για το χρονικό διάστημα της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας.

- Όροι  εγγύησης-συντήρησης  του  προσφερόμενου  συστήματος  καθώς  και  πρόγραμμα προληπτικής  συντήρησης  για  περίοδο  τόση  όση  αναφέρεται  στην  Τεχνική  Προσφορά  και αφορά  το  χρονικό  διάστημα  μετά  την  οριστική  ποιοτική  και  ποσοτική  παραλαβή  του συστήματος  (πέρας  δοκιμαστικής  λειτουργίας)  που  περιλαμβάνει  και  διαδικασία  τεχνικής υποστήριξης.

- Σχέδιο  για  τις  ανωτέρω  υπηρεσίες  προληπτικής  συντήρησης  και  άρσης  βλαβών  καθώς  και οποιαδήποτε  ανταλλακτικά  ενδεχόμενα  απαιτηθούν  για  διάρκεια  σύμφωνα  με  την  Τεχνική του προσφορά (που προσφέρει, αξιολογείται και τον βαρύνει) μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας (συστήματος) κατά την οποία ο ανάδοχος εξασφαλίζει και εγγυάται  την  πλήρη  συντήρηση  του  συστήματος.  Ο  χρόνος  ανταπόκρισης  σε  περίπτωση βλάβης του συστήματος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 24 ωρών. Προς το σκοπό αυτό ο προμηθευτής επιβάλλεται και πρέπει να έχει την δυνατότητα σύνδεσης μέσω Modem με τον κεντρικό σταθμό ελέγχου του συστήματος από την έδρα της επιχείρησης του.

- Δήλωση ότι  όλα  τα  προσφερόμενα  μέρη  του  συστήματος  θα  είναι  καινούργια  και αμεταχείριστα.  Θα  υποβληθούν  εικονογραφημένα  τεχνικά  έντυπα  και  περιγραφή  των  επί μέρους μονάδων που αποτελούν το σύστημα.

- Συμβολαιογραφική πράξη συνεργασίας με τον οίκο κατασκευής ή αντιπροσώπευσης του βασικού εξοπλισμού στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι η προμήθεια των υλικών και συστημάτων θα γίνει από τον οίκο κατασκευής ή αντιπροσώπευσης. Επίσης εκτός από την συμβολαιογραφική πράξη θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οίκου συνοδευόμενη από τα απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά - βεβαιώσεις, στην οποία θα βεβαιώνεται η προηγούμενη χρήση του προσφερόμενου βασικού εξοπλισμού σε αντίστοιχα συστήματα σε οποιαδήποτε χώρα, η τεχνογνωσία του οίκου και οι προσφερόμενες υπηρεσίες.

- Έγγραφη  βεβαίωση  του  διαγωνιζόμενου  προς  την  Αναθέτουσα  Αρχή  για  τη  δέσμευση εξασφάλισης  και  διάθεσης  ανταλλακτικών  και  αναλώσιμων,  καθώς  και  των  αντιστοίχων κατάλληλων  υλικών  για  την  πλήρη  λειτουργία  και  απόδοση  κάθε  είδους  για  τουλάχιστον Πέντε έτη  (5) από  την ημερομηνία  της οριστικής παραλαβής  του εξοπλισμού. Στη βεβαίωση πρέπει  να  επισυνάπτεται  και  δήλωση  δέσμευσης  του  κατασκευαστικού  οίκου  ή  του εξουσιοδοτημένου  αντιπροσώπου  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση, (με επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στα ελληνικά), για συνέχιση  της διάθεσης των ανταλλακτικών και αναλώσιμων, καθώς  και  των  αντιστοίχων  κατάλληλων  υλικών  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  ακόμα  και  στις περιπτώσεις  α)  διακοπής  της  συνεργασίας  του  προμηθευτή  με  τον  κατασκευαστή  και  β) διακοπής της λειτουργίας του προμηθευτή.

- Κάθε άλλη πληροφορία από αυτές που ζητούνται στις Τεχνικές Προδιαγραφές ή που κρίνει ο προμηθευτής  ότι  είναι  χρήσιμη  κατά  την  αξιολόγηση  των  τεχνικών  χαρακτηριστικών.  Η επιτροπή  αξιολόγησης  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  εφόσον  κρίνει  απαραίτητο συμπληρωματικά  στοιχεία  ή  να  απορρίψει  προσφορά  που  κρίνεται  αναξιόπιστη,  ελλιπής  ή είναι παραποιημένη

Οι άνω έγγραφες βεβαιώσεις/συμβολαιογραφικές πράξεις των ως άνω παραγράφων XIV και XV αποτελούν ουσιώδη απαίτηση της διακήρυξης για την ομαλή και απρόσκοπτη  μακρόχρονη  λειτουργία  του  εξοπλισμού  και  αφορούν  στον  παρακάτω  βασικό εξοπλισμό/λογισμικό:

- PLC

- Λογισμικό SCADA

- Αναλογικά Αισθητήριά Μέτρησης Πίεσης, Παροχής, Στάθμης

- Μονάδες Ασύρματης Επικοινωνίας

- Ρυθμιστές Στροφών/Ομαλούς εκκινητές

Για  περιπτώσεις  κατασκευαστών  οι  οποίοι  χρησιμοποιούν  υποσυστήματα  άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η  δήλωση  του  κατασκευαστή  του  τελικού προϊόντος  και δεν απαιτούνται  οι  δηλώσεις  περί  διάθεσης  ανταλλακτικών  των  κατασκευαστικών  οίκων  των διαφόρων υποσυστημάτων

# Β. ΕΝΤΥΠΑ  ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ακολουθούν  πίνακες  στοιχείων  τεχνικής  προσφοράς,  οι  οποίοι  πρέπει  να  συμπληρωθούν υποχρεωτικά από  τον  προμηθευτή,  με παραπομπές  σε  συγκεκριμένες  σελίδες,  στις  αντίστοιχες αναλυτικές  τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς.

## Β1.	ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ 40 ΤΣΕ)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ | ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ηλεκτρολογικοί πίνακες |  |  |  |
|  | Ηλεκτρολογικά υλικά |  |  |  |
|  | Κιβώτιο Pillar |  |  |  |
|  | Προγραμματιζόμενος λογικός Ελεγκτής (PLC/RTU) τύπου Α |  |  |  |
|  | Προγραμματιζόμενος λογικός Ελεγκτής (PLC/RTU) τύπου Γ |  |  |  |
|  | Τροφοδοτικό Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος DC-UPS |  |  |  |
|  | Επικοινωνιακός εξοπλισμός |  |  |  |
|  | Μετρητής Παροχής Ρεύματος |  |  |  |
|  | Μετρητές Παροχής Μπαταρίας με PLC/RTU τύπου Β και GSM/GPRS |  |  |  |
|  | Διακόπτης στάθμης μηχανικός |  |  |  |
|  | Υλικά διασύνδεσης συστήματος χλωρίωσης |  |  |  |
|  | Ηλεκτρόδιο στάθμης με επιτηρητή αγωγιμότητας |  |  |  |
|  | Μετρητής παροχής υπερήχων τύπου clamp-on |  |  |  |
|  | Μετρητής πίεσης |  |  |  |
|  | Μετρητής Στάθμης Δεξαμενής |  |  |  |
|  | Τηλεμετρική διάταξη εντοπισμού διαρροής |  |  |  |
|  | Μετρητής ενέργειας |  |  |  |
|  | Ρυθμιστής στροφών (Inverter) |  |  |  |
|  | Ομαλός εκκινητής |  |  |  |
|  | Φ/Β Διάταξη παραγωγής ενέργειας |  |  |  |
|  | Υδραυλικός και Παρελκόμενος εξοπλισμός ΤΣΕ |  |  |  |
|  | Λογισμικό για τον προγραμματισμό των PLC |  |  |  |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ |  |  |
|  | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία εξοπλισμού Τοπικού σταθμού Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) |  |  |  |

## Β2. ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΣΕ),(ΦΣΕ)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ | ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κεντρικός Υπολογιστής (SCADA Server) με οθόνη 24'' και Rack |  |  |  |
|  | Θέσεις Εργασίας PC (Client) |  |  |  |
|  | Φορητός Η/Υ |  |  |  |
|  | Σύστημα Ασύρματης επικοινωνίας με κεραία και αντικεραυνική προστασία |  |  |  |
|  | Διαχειριστής Επικοινωνιών |  |  |  |
|  | Εκτυπωτής |  |  |  |
|  | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) |  |  |  |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ |  |  |
|  | Εγκατάσταση εξοπλισμού Κεντρικού Σταθμού |  |  |  |

## Β3.  ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΣΕ/ΠΣΕ)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ | ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Λογισμικό Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού (Server – Client – Web Access) για το σύνολο των Η/Υ (Άδειες S/W) |  |  |  |
|  | Λογισμικό για τον προγραμματισμό των PLC (Άδειες S/W) |  |  |  |
|  | Λογισμικό Μαθηματικού Μοντέλου Προσομοίωσης , Λειτουργίας & Ποιότητας, Διαχείρισης Ενέργειας, διαχείρισης ζήτησης και διαρροών (Αδειες S/W) |  |  |  |

Ο Προσφέρων