| ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» |  |
| --- | --- | --- |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ» |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧI ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Γενικοί όροι Τιμολογίου- Προϋπολογισμού

1.	Όλες οι προμήθειες, εγκαταστάσεις και λοιπές υπηρεσίες που προσφέρονται με το παρόν τιμολόγιο υπερκαλύπτουν σε όλα τους τα σημεία, τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης.

- Με τα ακόλουθα άρθρα του τιμολογίου προϋπολογισμού καλύπτονται πλήρως όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση του συνόλου των προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που προδιαγράφονται στα συμβατικά τεύχη της δημοπρασίας και της προσφοράς του προμηθευτή. Τυχόν δαπάνες, προμήθειες, εργασίες ή υπηρεσίες που δεν αναφέρονται ρητά θεωρούνται ότι έχουν περιληφθεί ανοιγμένες στα υπόλοιπα άρθρα του τιμολογίου-προϋπολογισμού και έτσι με τα άρθρα του τιμολογίου-προϋπολογισμού αυτού καλύπτεται το σύνολο των προμηθειών, εργασιών, υπηρεσιών, δαπανών που απαιτούνται με βάση τα τεύχη δημοπράτησης και την προσφορά του προμηθευτή.

- Οι τιμές προσφοράς δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές στο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται.

| ΤΣΕ 1 : ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΕΖΟΥΛΙΑ 3 |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΓΕΩΤΡΗΣΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
|  | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
|  | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
|  | Υλικά Αυτοματισμού Ερμαρίου |  | 1 |  |
|  | Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής PLC/RTU Τύπου Α |  | 1 |  |
|  | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
|  | Μετρητής Παροχής DN 150 |  | 1 |  |
|  | Υλικά διασύνδεση συστήματος χλωρίωσης |  | 1 |  |
|  | Ηλεκτρόδιο στάθμης με επιτηρητή αγωγιμότητας |  | 1 |  |
|  | Αναλογικό αισθητήριο πίεσης |  | 1 |  |
|  | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN150 |  | 2 |  |
|  | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN150 |  | 1 |  |
|  | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
|  | Υλικά Διασύνδεσης Ομαλού Εκκινητή & Ρυθμιστή Στροφών |  | 1 |  |
|  | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
|  | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού σταθμού ελέγχου διαρροών |  | 1 |  |
|  | Κόστος κατασκευής φρεατίου εγκατάστασης οργάνων μέτρησης |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 17 |  |

| ΤΣΕ 2 : ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΑΖΕΠΙ ΜΥΛΟΥΣ 1 |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΓΕΩΤΡΗΣΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Αυτοματισμού Ερμαρίου |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής PLC/RTU Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN 100 |  | 1 |  |
| 7 | Υλικά διασύνδεση συστήματος χλωρίωσης |  | 1 |  |
| 8 | Ηλεκτρόδιο στάθμης με επιτηρητή αγωγιμότητας |  | 1 |  |
| 9 | Αναλογικό αισθητήριο πίεσης |  | 1 |  |
| 10 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN100 |  | 2 |  |
| 11 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN100 |  | 1 |  |
| 12 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 13 | Υλικά Διασύνδεσης Ομαλού Εκκινητή & Ρυθμιστή Στροφών |  | 1 |  |
| 14 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 15 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού σταθμού ελέγχου διαρροών |  | 1 |  |
| 16 | Κόστος κατασκευής φρεατίου εγκατάστασης οργάνων μέτρησης |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 17 |  |

| ΤΣΕ 3 : ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΑΖΕΠΙ ΜΥΛΟΥΣ 2 |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΓΕΩΤΡΗΣΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Αυτοματισμού Ερμαρίου |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής PLC/RTU Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN 100 |  | 1 |  |
| 7 | Υλικά διασύνδεση συστήματος χλωρίωσης |  | 1 |  |
| 8 | Ηλεκτρόδιο στάθμης με επιτηρητή αγωγιμότητας |  | 1 |  |
| 9 | Αναλογικό αισθητήριο πίεσης |  | 1 |  |
| 10 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN100 |  | 2 |  |
| 11 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN100 |  | 1 |  |
| 12 | Πίνακας ισχύος |  | 1 |  |
| 13 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 14 | Ομαλός Εκκινητής Αντλίας 22KW |  | 1 |  |
| 15 | Υλικά Διασύνδεσης Ομαλού Εκκινητή & Ρυθμιστή Στροφών |  | 1 |  |
| 16 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 17 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού σταθμού ελέγχου διαρροών |  | 1 |  |
| 18 | Κόστος κατασκευής φρεατίου εγκατάστασης οργάνων μέτρησης |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 19 |  |

| ΤΣΕ 4 : ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΟΧΛΙΟΥ ΚΩΣΤΗ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΓΕΩΤΡΗΣΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Αυτοματισμού Ερμαρίου |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής PLC/RTU Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN 100 |  | 1 |  |
| 7 | Υλικά διασύνδεση συστήματος χλωρίωσης |  | 1 |  |
| 8 | Ηλεκτρόδιο στάθμης με επιτηρητή αγωγιμότητας |  | 1 |  |
| 9 | Αναλογικό αισθητήριο πίεσης |  | 1 |  |
| 10 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN100 |  | 2 |  |
| 11 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN100 |  | 1 |  |
| 12 | Πίνακας ισχύος |  | 1 |  |
| 13 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 14 | Ομαλός Εκκινητής Αντλίας 22KW |  | 1 |  |
| 15 | Υλικά Διασύνδεσης Ομαλού Εκκινητή & Ρυθμιστή Στροφών |  | 1 |  |
| 16 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 17 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού σταθμού ελέγχου διαρροών |  | 1 |  |
| 18 | Κόστος κατασκευής φρεατίου εγκατάστασης οργάνων μέτρησης |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 19 |  |

| ΤΣΕ 5 : ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΟΧΛΙΟΥ ΓΙΩΡΓΗ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΓΕΩΤΡΗΣΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Αυτοματισμού Ερμαρίου |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής PLC/RTU Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN 100 |  | 1 |  |
| 7 | Υλικά διασύνδεση συστήματος χλωρίωσης |  | 1 |  |
| 8 | Ηλεκτρόδιο στάθμης με επιτηρητή αγωγιμότητας |  | 1 |  |
| 9 | Αναλογικό αισθητήριο πίεσης |  | 1 |  |
| 10 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN100 |  | 2 |  |
| 11 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN100 |  | 1 |  |
| 12 | Πίνακας ισχύος |  | 1 |  |
| 13 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 14 | Ομαλός Εκκινητής Αντλίας 22KW |  | 1 |  |
| 15 | Υλικά Διασύνδεσης Ομαλού Εκκινητή & Ρυθμιστή Στροφών |  | 1 |  |
| 16 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 17 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού σταθμού ελέγχου διαρροών |  | 1 |  |
| 18 | Κόστος κατασκευής φρεατίου εγκατάστασης οργάνων μέτρησης |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 19 |  |

| ΤΣΕ 6 : ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΝΕΒΑΛΛΟΥΣΑ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Αυτοματισμού Ερμαρίου |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής PLC/RTU Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN 200 |  | 1 |  |
| 7 | Αναλογικό αισθητήριο πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN200 |  | 2 |  |
| 9 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN200 |  | 1 |  |
| 10 | Πίνακας ισχύος |  | 1 |  |
| 11 | Ρυθμιστής Στροφών Inverter 22KW |  | 1 |  |
| 12 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 13 | Υλικά Διασύνδεσης Ομαλού Εκκινητή & Ρυθμιστή Στροφών |  | 1 |  |
| 14 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 15 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού σταθμού ελέγχου διαρροών |  | 1 |  |
| 16 | Κόστος κατασκευής φρεατίου εγκατάστασης οργάνων μέτρησης |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 17 |  |

| ΤΣΕ 7 : ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΟΝΤΟΜΗΤΑΣ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Αυτοματισμού Ερμαρίου |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής PLC/RTU Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN 125 |  | 1 |  |
| 7 | Αναλογικό αισθητήριο πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN125 |  | 2 |  |
| 9 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN125 |  | 1 |  |
| 10 | Πίνακας ισχύος |  | 1 |  |
| 11 | Ρυθμιστής Στροφών Inverter 22KW |  | 1 |  |
| 12 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 13 | Υλικά Διασύνδεσης Ομαλού Εκκινητή & Ρυθμιστή Στροφών |  | 1 |  |
| 14 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 15 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού σταθμού ελέγχου διαρροών |  | 1 |  |
| 16 | Κόστος κατασκευής φρεατίου εγκατάστασης οργάνων μέτρησης |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 17 |  |

| ΤΣΕ 8 : ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΖΗΝΤΑΣ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Β |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακή διάταξη GPRS |  | 1 |  |
| 4 | Κιβώτιο pillar |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητής Παροχής DN 80 |  | 1 |  |
| 6 | Σύστημα μπαταρίας για μετρητή παροχής έως DN250 |  | 1 |  |
| 7 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN50-DN80 |  | 2 |  |
| 8 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN50-DN80 |  | 1 |  |
| 9 | Χυτοσιδηρό ταυ |  | 2 |  |
| 10 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 11 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού σταθμού ελέγχου διαρροών |  | 1 |  |
| 12 | Κόστος κατασκευής φρεατίου εγκατάστασης οργάνων μέτρησης |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 14 |  |

| ΤΣΕ 9 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΛΣΥΛΛΙΟΥ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΔΕΞΑΜΕΝΗ-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Αυτοματισμού Ερμαρίου |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής PLC/RTU Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN 125 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής Παροχής DN 200 |  | 1 |  |
| 8 | Μετρητής Στάθμης |  | 2 |  |
| 9 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN125 |  | 2 |  |
| 10 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN125 |  | 1 |  |
| 11 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN200 |  | 2 |  |
| 12 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN200 |  | 1 |  |
| 13 | Πίνακας ισχύος |  | 1 |  |
| 14 | Ρυθμιστής Στροφών Inverter 22KW |  | 1 |  |
| 15 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 16 | Υλικά Διασύνδεσης Ομαλού Εκκινητή & Ρυθμιστή Στροφών |  | 1 |  |
| 17 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 18 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής/υδατόπυργου |  | 1 |  |
| 19 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού σταθμού ελέγχου διαρροών |  | 1 |  |
| 20 | Κόστος κατασκευής φρεατίου εγκατάστασης οργάνων μέτρησης |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 23 |  |

| ΤΣΕ 10 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΙΟΡΔΑΝΗ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΔΕΞΑΜΕΝΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Αυτοματισμού Ερμαρίου |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής PLC/RTU Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN 80 |  | 3 |  |
| 7 | Μετρητής Στάθμης |  | 1 |  |
| 8 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN50-DN80 |  | 6 |  |
| 9 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN50-DN80 |  | 3 |  |
| 10 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής/υδατόπυργου |  | 1 |  |
| 11 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού σταθμού ελέγχου διαρροών |  | 1 |  |
| 12 | Κόστος κατασκευής φρεατίου εγκατάστασης οργάνων μέτρησης |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 21 |  |

| ΤΣΕ 11 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΔΕΞΑΜΕΝΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Γ |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 4 | Διακόπτης στάθμης μηχανικός |  | 2 |  |
| 5 | Φωτοβολταϊκή Γεννήτρια |  | 1 |  |
| 6 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής/υδατόπυργου |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 7 |  |

| ΤΣΕ 12 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΑΣΙΟΥ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΔΕΞΑΜΕΝΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Γ |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 4 | Διακόπτης στάθμης μηχανικός |  | 2 |  |
| 5 | Φωτοβολταϊκή Γεννήτρια |  | 1 |  |
| 6 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής/υδατόπυργου |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 7 |  |

| ΤΣΕ 13 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΖΗΝΤΑΣ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΔΕΞΑΜΕΝΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Γ |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 4 | Διακόπτης στάθμης μηχανικός |  | 2 |  |
| 5 | Φωτοβολταϊκή Γεννήτρια |  | 1 |  |
| 6 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής/υδατόπυργου |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 7 |  |

| ΤΣΕ 14 : ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΡΤΙΡΩΝ ΣΤΡΟΦΕΣ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΓΕΩΤΡΗΣΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Αυτοματισμού Ερμαρίου |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής PLC/RTU Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής εως DN 65 |  | 1 |  |
| 7 | Αναλογικό αισθητήριο πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN50-DN80 |  | 2 |  |
| 9 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN50-DN80 |  | 1 |  |
| 10 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 11 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 12 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού σταθμού ελέγχου διαρροών |  | 1 |  |
| 13 | Κόστος κατασκευής φρεατίου εγκατάστασης οργάνων μέτρησης |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 14 |  |

| ΤΣΕ 15 : ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΔΕΞΑΜΕΝΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Αυτοματισμού Ερμαρίου |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής PLC/RTU Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN 80 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής Παροχής DN 100 |  | 2 |  |
| 8 | Μετρητής Παροχής DN 200 |  | 1 |  |
| 9 | Μετρητής Στάθμης |  | 1 |  |
| 10 | Υλικά διασύνδεση συστήματος χλωρίωσης |  | 1 |  |
| 11 | Ηλεκτρόδιο στάθμης με επιτηρητή αγωγιμότητας |  | 1 |  |
| 12 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN50-DN80 |  | 2 |  |
| 13 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN50-DN80 |  | 1 |  |
| 14 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN100 |  | 4 |  |
| 15 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN100 |  | 2 |  |
| 16 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN200 |  | 2 |  |
| 17 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN200 |  | 1 |  |
| 18 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής/υδατόπυργου |  | 1 |  |
| 19 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού σταθμού ελέγχου διαρροών |  | 1 |  |
| 20 | Κόστος κατασκευής φρεατίου εγκατάστασης οργάνων μέτρησης |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 27 |  |

| ΤΣΕ 16 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΣΑΙΑ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΔΕΞΑΜΕΝΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Αυτοματισμού Ερμαρίου |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής PLC/RTU Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN 80 |  | 2 |  |
| 7 | Μετρητής Στάθμης |  | 1 |  |
| 8 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN50-DN80 |  | 4 |  |
| 9 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN50-DN80 |  | 2 |  |
| 10 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής/υδατόπυργου |  | 1 |  |
| 11 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού σταθμού ελέγχου διαρροών |  | 1 |  |
| 12 | Κόστος κατασκευής φρεατίου εγκατάστασης οργάνων μέτρησης |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 17 |  |

| ΤΣΕ 17 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΝΩ ΠΟΥΛΙΑΣ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΔΕΞΑΜΕΝΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Γ |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 4 | Διακόπτης στάθμης μηχανικός |  | 2 |  |
| 5 | Φωτοβολταϊκή Γεννήτρια |  | 1 |  |
| 6 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής/υδατόπυργου |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 7 |  |

| ΤΣΕ 18 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΤΩ ΠΟΥΛΙΑΣ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΔΕΞΑΜΕΝΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Γ |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 4 | Διακόπτης στάθμης μηχανικός |  | 2 |  |
| 5 | Φωτοβολταϊκή Γεννήτρια |  | 1 |  |
| 6 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής/υδατόπυργου |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 7 |  |

| ΤΣΕ 19 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΔΕΞΑΜΕΝΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Γ |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 4 | Διακόπτης στάθμης μηχανικός |  | 2 |  |
| 5 | Φωτοβολταϊκή Γεννήτρια |  | 1 |  |
| 6 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής/υδατόπυργου |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 7 |  |

| ΤΣΕ 20 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΡΤΙΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΔΕΞΑΜΕΝΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Γ |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 4 | Διακόπτης στάθμης μηχανικός |  | 2 |  |
| 5 | Φωτοβολταϊκή Γεννήτρια |  | 1 |  |
| 6 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής/υδατόπυργου |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 7 |  |

| ΤΣΕ 21 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΠΑΡΤΙΡΑ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΔΕΞΑΜΕΝΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Γ |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 4 | Διακόπτης στάθμης μηχανικός |  | 2 |  |
| 5 | Φωτοβολταϊκή Γεννήτρια |  | 1 |  |
| 6 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής/υδατόπυργου |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 7 |  |

| ΤΣΕ 22 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΠΑΔΙΑ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΔΕΞΑΜΕΝΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Γ |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 4 | Διακόπτης στάθμης μηχανικός |  | 2 |  |
| 5 | Φωτοβολταϊκή Γεννήτρια |  | 1 |  |
| 6 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής/υδατόπυργου |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 7 |  |

| ΤΣΕ 23 : ΦΡΕΑΤΙΟ ΓΑΡΙΠΑΣ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Β |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακή διάταξη GPRS |  | 1 |  |
| 4 | Κιβώτιο pillar |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητής Παροχής DN 80 |  | 1 |  |
| 6 | Σύστημα μπαταρίας για μετρητή παροχής έως DN250 |  | 1 |  |
| 7 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN50-DN80 |  | 2 |  |
| 8 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN50-DN80 |  | 1 |  |
| 9 | Χυτοσιδηρό ταυ |  | 2 |  |
| 10 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού σταθμού ελέγχου διαρροών |  | 1 |  |
| 11 | Κόστος κατασκευής φρεατίου εγκατάστασης οργάνων μέτρησης |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 13 |  |

| ΤΣΕ 24 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΑΡΙΠΑΣ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΔΕΞΑΜΕΝΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Γ |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 4 | Διακόπτης στάθμης μηχανικός |  | 2 |  |
| 5 | Φωτοβολταϊκή Γεννήτρια |  | 1 |  |
| 6 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής/υδατόπυργου |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 7 |  |

| ΤΣΕ 25 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΡΑΠΕΤΙΟΥ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΔΕΞΑΜΕΝΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Γ |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 4 | Διακόπτης στάθμης μηχανικός |  | 2 |  |
| 5 | Φωτοβολταϊκή Γεννήτρια |  | 1 |  |
| 6 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής/υδατόπυργου |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 7 |  |

| ΤΣΕ 26 : ΦΡΕΑΤΙΟ ΙΝΙΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑΣ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Β |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακή διάταξη GPRS |  | 1 |  |
| 4 | Κιβώτιο pillar |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητής Παροχής DN 80 |  | 1 |  |
| 6 | Σύστημα μπαταρίας για μετρητή παροχής έως DN250 |  | 1 |  |
| 7 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN50-DN80 |  | 2 |  |
| 8 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN50-DN80 |  | 1 |  |
| 9 | Χυτοσιδηρό ταυ |  | 2 |  |
| 10 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού σταθμού ελέγχου διαρροών |  | 1 |  |
| 11 | Κόστος κατασκευής φρεατίου εγκατάστασης οργάνων μέτρησης |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 13 |  |

| ΤΣΕ 27 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΙΝΙΟΥ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΔΕΞΑΜΕΝΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Γ |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 4 | Διακόπτης στάθμης μηχανικός |  | 2 |  |
| 5 | Φωτοβολταϊκή Γεννήτρια |  | 1 |  |
| 6 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής/υδατόπυργου |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 7 |  |

| ΤΣΕ 28 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΑΧΑΙΡΑΣ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΔΕΞΑΜΕΝΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Γ |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 4 | Διακόπτης στάθμης μηχανικός |  | 2 |  |
| 5 | Φωτοβολταϊκή Γεννήτρια |  | 1 |  |
| 6 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής/υδατόπυργου |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 7 |  |

| ΤΣΕ 29 : ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΝΗ 1 |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΓΕΩΤΡΗΣΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Αυτοματισμού Ερμαρίου |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής PLC/RTU Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN 125 |  | 1 |  |
| 7 | Υλικά διασύνδεση συστήματος χλωρίωσης |  | 1 |  |
| 8 | Ηλεκτρόδιο στάθμης με επιτηρητή αγωγιμότητας |  | 1 |  |
| 9 | Αναλογικό αισθητήριο πίεσης |  | 1 |  |
| 10 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN125 |  | 2 |  |
| 11 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN125 |  | 1 |  |
| 12 | Πίνακας ισχύος |  | 1 |  |
| 13 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 14 | Ομαλός Εκκινητής Αντλίας 22KW |  | 1 |  |
| 15 | Υλικά Διασύνδεσης Ομαλού Εκκινητή & Ρυθμιστή Στροφών |  | 1 |  |
| 16 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 17 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού σταθμού ελέγχου διαρροών |  | 1 |  |
| 18 | Κόστος κατασκευής φρεατίου εγκατάστασης οργάνων μέτρησης |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 19 |  |

| ΤΣΕ 30 : ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΝΗ 2 |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΓΕΩΤΡΗΣΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Αυτοματισμού Ερμαρίου |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής PLC/RTU Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN 125 |  | 1 |  |
| 7 | Υλικά διασύνδεση συστήματος χλωρίωσης |  | 1 |  |
| 8 | Ηλεκτρόδιο στάθμης με επιτηρητή αγωγιμότητας |  | 1 |  |
| 9 | Αναλογικό αισθητήριο πίεσης |  | 1 |  |
| 10 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN125 |  | 2 |  |
| 11 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN125 |  | 1 |  |
| 12 | Πίνακας ισχύος |  | 1 |  |
| 13 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 14 | Ομαλός Εκκινητής Αντλίας 22KW |  | 1 |  |
| 15 | Υλικά Διασύνδεσης Ομαλού Εκκινητή & Ρυθμιστή Στροφών |  | 1 |  |
| 16 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 17 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού σταθμού ελέγχου διαρροών |  | 1 |  |
| 18 | Κόστος κατασκευής φρεατίου εγκατάστασης οργάνων μέτρησης |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 19 |  |

| ΤΣΕ 31 : ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΝΗ 3 |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΓΕΩΤΡΗΣΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Αυτοματισμού Ερμαρίου |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής PLC/RTU Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN 125 |  | 1 |  |
| 7 | Υλικά διασύνδεση συστήματος χλωρίωσης |  | 1 |  |
| 8 | Ηλεκτρόδιο στάθμης με επιτηρητή αγωγιμότητας |  | 1 |  |
| 9 | Αναλογικό αισθητήριο πίεσης |  | 1 |  |
| 10 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN125 |  | 2 |  |
| 11 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN125 |  | 1 |  |
| 12 | Πίνακας ισχύος |  | 1 |  |
| 13 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 14 | Ομαλός Εκκινητής Αντλίας 22KW |  | 1 |  |
| 15 | Υλικά Διασύνδεσης Ομαλού Εκκινητή & Ρυθμιστή Στροφών |  | 1 |  |
| 16 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 17 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού σταθμού ελέγχου διαρροών |  | 1 |  |
| 18 | Κόστος κατασκευής φρεατίου εγκατάστασης οργάνων μέτρησης |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 19 |  |

| ΤΣΕ 32 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΝΗ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΔΕΞΑΜΕΝΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Γ |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 4 | Διακόπτης στάθμης μηχανικός |  | 2 |  |
| 5 | Φωτοβολταϊκή Γεννήτρια |  | 1 |  |
| 6 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής/υδατόπυργου |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 7 |  |

| ΤΣΕ 33 : ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΑΛΙΑΝΗ ΓΕΡΑΚΙ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΓΕΩΤΡΗΣΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Αυτοματισμού Ερμαρίου |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής PLC/RTU Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN 125 |  | 1 |  |
| 7 | Υλικά διασύνδεση συστήματος χλωρίωσης |  | 1 |  |
| 8 | Ηλεκτρόδιο στάθμης με επιτηρητή αγωγιμότητας |  | 1 |  |
| 9 | Αναλογικό αισθητήριο πίεσης |  | 1 |  |
| 10 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN125 |  | 2 |  |
| 11 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN125 |  | 1 |  |
| 12 | Πίνακας ισχύος |  | 1 |  |
| 13 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 14 | Ομαλός Εκκινητής Αντλίας 22KW |  | 1 |  |
| 15 | Υλικά Διασύνδεσης Ομαλού Εκκινητή & Ρυθμιστή Στροφών |  | 1 |  |
| 16 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 17 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού σταθμού ελέγχου διαρροών |  | 1 |  |
| 18 | Κόστος κατασκευής φρεατίου εγκατάστασης οργάνων μέτρησης |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 19 |  |

| ΤΣΕ 34 : ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΙΕΣΤΙΚΑ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Αυτοματισμού Ερμαρίου |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής PLC/RTU Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN 150 |  | 1 |  |
| 7 | Αναλογικό αισθητήριο πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN150 |  | 2 |  |
| 9 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN150 |  | 1 |  |
| 10 | Πίνακας ισχύος |  | 1 |  |
| 11 | Ρυθμιστής Στροφών Inverter 22KW |  | 1 |  |
| 12 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 13 | Υλικά Διασύνδεσης Ομαλού Εκκινητή & Ρυθμιστή Στροφών |  | 1 |  |
| 14 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 15 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού σταθμού ελέγχου διαρροών |  | 1 |  |
| 16 | Κόστος κατασκευής φρεατίου εγκατάστασης οργάνων μέτρησης |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 17 |  |

| ΤΣΕ 35 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΑΘΙΑ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΔΕΞΑΜΕΝΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Γ |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 4 | Διακόπτης στάθμης μηχανικός |  | 2 |  |
| 5 | Φωτοβολταϊκή Γεννήτρια |  | 1 |  |
| 6 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής/υδατόπυργου |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 7 |  |

| ΤΣΕ 36 : ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΡΑ ΘΡΑΨΑΝΟ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΓΕΩΤΡΗΣΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Αυτοματισμού Ερμαρίου |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής PLC/RTU Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN 200 |  | 1 |  |
| 7 | Υλικά διασύνδεση συστήματος χλωρίωσης |  | 1 |  |
| 8 | Ηλεκτρόδιο στάθμης με επιτηρητή αγωγιμότητας |  | 1 |  |
| 9 | Αναλογικό αισθητήριο πίεσης |  | 1 |  |
| 10 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN200 |  | 2 |  |
| 11 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN200 |  | 1 |  |
| 12 | Πίνακας ισχύος |  | 1 |  |
| 13 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 14 | Ομαλός Εκκινητής Αντλίας 22KW |  | 1 |  |
| 15 | Υλικά Διασύνδεσης Ομαλού Εκκινητή & Ρυθμιστή Στροφών |  | 1 |  |
| 16 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 17 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού σταθμού ελέγχου διαρροών |  | 1 |  |
| 18 | Κόστος κατασκευής φρεατίου εγκατάστασης οργάνων μέτρησης |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 19 |  |

| ΤΣΕ 37 : ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΟΥΡΙΑ ΘΡΑΨΑΝΟ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΓΕΩΤΡΗΣΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Αυτοματισμού Ερμαρίου |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής PLC/RTU Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN 150 |  | 1 |  |
| 7 | Υλικά διασύνδεση συστήματος χλωρίωσης |  | 1 |  |
| 8 | Ηλεκτρόδιο στάθμης με επιτηρητή αγωγιμότητας |  | 1 |  |
| 9 | Αναλογικό αισθητήριο πίεσης |  | 1 |  |
| 10 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN150 |  | 2 |  |
| 11 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN150 |  | 1 |  |
| 12 | Πίνακας ισχύος |  | 1 |  |
| 13 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 14 | Ομαλός Εκκινητής Αντλίας 22KW |  | 1 |  |
| 15 | Υλικά Διασύνδεσης Ομαλού Εκκινητή & Ρυθμιστή Στροφών |  | 1 |  |
| 16 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 17 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού σταθμού ελέγχου διαρροών |  | 1 |  |
| 18 | Κόστος κατασκευής φρεατίου εγκατάστασης οργάνων μέτρησης |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 19 |  |

| ΤΣΕ 38 : ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΘΡΑΨΑΝΟΥ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΓΕΩΤΡΗΣΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Αυτοματισμού Ερμαρίου |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής PLC/RTU Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN 150 |  | 1 |  |
| 7 | Υλικά διασύνδεση συστήματος χλωρίωσης |  | 1 |  |
| 8 | Ηλεκτρόδιο στάθμης με επιτηρητή αγωγιμότητας |  | 1 |  |
| 9 | Αναλογικό αισθητήριο πίεσης |  | 1 |  |
| 10 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN150 |  | 2 |  |
| 11 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN150 |  | 1 |  |
| 12 | Πίνακας ισχύος |  | 1 |  |
| 13 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 14 | Ομαλός Εκκινητής Αντλίας 22KW |  | 1 |  |
| 15 | Υλικά Διασύνδεσης Ομαλού Εκκινητή & Ρυθμιστή Στροφών |  | 1 |  |
| 16 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 17 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού σταθμού ελέγχου διαρροών |  | 1 |  |
| 18 | Κόστος κατασκευής φρεατίου εγκατάστασης οργάνων μέτρησης |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 19 |  |

| ΤΣΕ 39 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΔΕΞΑΜΕΝΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Γ |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 4 | Διακόπτης στάθμης μηχανικός |  | 2 |  |
| 5 | Φωτοβολταϊκή Γεννήτρια |  | 1 |  |
| 6 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής/υδατόπυργου |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 7 |  |

| ΤΣΕ 40 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΙΑΝΑ |
| --- |
| Τύπος εγκατάστασης : ΔΕΞΑΜΕΝΗ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο αυτοματισμού Τύπου Α ή ισοδύναμο |  | 1 |  |
| 2 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Γ |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό |  | 1 |  |
| 4 | Διακόπτης στάθμης μηχανικός |  | 2 |  |
| 5 | Φωτοβολταϊκή Γεννήτρια |  | 1 |  |
| 6 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής/υδατόπυργου |  | 1 |  |
| Σύνολο εγκατάστασης ΤΣΕ | 7 |  |

| Φορητός Εξοπλισμός ανίχνευσης αφανών διαρροών |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Φορητός μετρητής παροχής υπερήχων | 50 - 300 DN |  | 1 |  |
| 2 | Τηλεμετρική Διάταξη Εντοπισμού Διαρροών |  |  | 1 |  |
| Σύνολο Σταθμού | 2 |  |

| ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΣΕ), (ΠΣΕ), (ΦΣΕ) |
| --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Server Rack Mount, Rack, Lan |  |  | 2 |  |
| 2 | Θέσεις Εργασίας SCADA PC |  |  | 3 |  |
| 3 | Φορητοί Η/Υ με λογισμικό SCADA Web (ΦΣΕ) |  |  | 2 |  |
| 4 | Σύστημα Ασύρματης επικοινωνίας με κεραία και αντικεραυνική προστασία |  |  | 2 |  |
| 5 | Διαχειριστής Επικοινωνιών |  |  | 1 |  |
| 6 | Εκτυπωτές |  |  | 2 |  |
| 7 | UPS |  |  | 2 |  |
| 8 | Λογισμικό Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού (Server – Client – Web Access) για το σύνολο των Η/Υ (Αδειες S/W) |  |  | 2 |  |
| 9 | Λογισμικό παραμετροποίησης τηλεπικοινωνιών ΚΣΕ : radiomodem, modem,GSM,WEB server |  |  | 1 |  |
| 10 | Λογισμικό Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού – Υπηρεσίες Παραμετροποίησης |  |  | 1 |  |
|  | Λογισμικό για τον προγραμματισμό των PLC (Αδειες S/W) |  |  | 1 |  |
| 13 | Λογισμικό Μαθηματικού Μοντέλου Προσομοίωσης , Αποτύπωσης Λειτουργίας Δικτύων, Διαχείρισης Ενέργειας , διαχείρισης ζήτησης και διαρροών (Αδειες S/W) |  |  | 1 |  |
| 14 | Παραμετροποίηση και προσαρμογή Μαθηματικού Μοντέλου Προσομοίωσης , Αποτύπωσης Λειτουργίας Δικτύων, Διαχείρισης Ενέργειας , διαχείρισης ζήτησης και διαρροών |  |  | 1 |  |
| 16 | Εγκατάσταση εξοπλισμού Κεντρικού Σταθμού |  |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Κ.Σ.Ε. | 22 |  |

| ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| --- |
| 1 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |  |
| 2 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΟΛΑ |
| --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΟ T.Σ.Ε. |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Κ.Σ.Ε. |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. |  |

Ο Προσφέρων