## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

|  |  |
| --- | --- |
| **ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ΕΔΡΑ : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ΤΚ \_\_\_\_\_\_\_\_ ΑΦΜ : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ΔΟΥ :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ΤΗΛ . ΣΤΑΘ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ΤΗΛ . ΚΙΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | ΠΡΟΣΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ**« Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού »** **(α.μ. 11/2021)** |

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ****ΤΙΜΗ (€) ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ****ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ****ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€)** |
| **Α** | **ΟΜΑΔΑ Α (Μ.Μ. : τρ.μέτρο)** |  |  |  |  |  |
| 1 | Καλώδιο NYAF 1,5 ΜΑΥΡΟ | 100 | Τρ. Μέτρο |  |  |  |
| 2 | Καλώδιο NYAF 1,5 KOKKINO | 100 | Τρ. Μέτρο |  |  |  |
| 3 | Καλώδιο NYAF 1,5 ΚΑΦΕ | 100 | Τρ. Μέτρο |  |  |  |
| 4 | Καλώδιο NYAF 1,5 ΜΠΛΕ | 100 | Τρ. Μέτρο |  |  |  |
| 5 | Καλώδιο NYAF 2,5 ΜΑΥΡΟ | 100 | Τρ. Μέτρο |  |  |  |
| 6 | Καλώδιο NYAF 10 ΜΑΥΡΟ | 30 | Τρ. Μέτρο |  |  |  |
| 7 | Καλώδιο NYAF 16 ΜΑΥΡΟ | 30 | Τρ. Μέτρο |  |  |  |
| 8 | Καλώδιο NYAF 35 | 30 | Τρ. Μέτρο |  |  |  |
| 9 | Καλώδιο NYAF 4 ΚΟΚΚΙΝΟ | 30 | Τρ. Μέτρο |  |  |  |
| 10 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x1,5 | 300 | Τρ. Μέτρο |  |  |  |
| 11 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x2,5 | 700 | Τρ. Μέτρο |  |  |  |
| 12 | Conflex φ16 | 50 | Τρ. Μέτρο |  |  |  |
| 13 | Conflex φ20 | 50 | Τρ. Μέτρο |  |  |  |
|  |  | **ΟΜΑΔΑ Α****(Μ.Μ. : τρ.μέτρο)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (€)** |  **€** |
| **Β** | **ΟΜΑΔΑ Β (Μ.Μ. : Τεμάχιο )** |  |  |  |  |  |
| 1 | Ασφάλεια ράγας 6Α | 20 | Τεμ. |  |  |   |
| 2 | Ασφάλεια αυτόματη 3x10Α | 3 | Τεμ. |  |  |   |
| 3 | Ασφάλεια αυτόματη 3x25Α | 3 | Τεμ. |  |  |   |
| 4 | Ασφάλεια αυτόματη 3x50Α | 3 | Τεμ. |  |  |   |
| 5 | Ασφάλεια αυτόματη 3x63Α | 10 | Τεμ. |  |  |   |
| 6 | Ασφάλεια αυτόματη 3x16Α | 5 | Τεμ. |  |  |   |
| 7 | Ασφάλεια αυτόματη 3x32Α | 5 | Τεμ. |  |  |   |
| 8 | Ασφάλεια αυτόματη 3x40Α | 5 | Τεμ. |  |  |   |
| 9 | Ασφάλεια Ζεύκτης Ισχύος 160Α  | 10 | Τεμ. |  |  |   |
| 10 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 00 63Α  | 40 | Τεμ. |  |  |   |
| 11 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 01 200Α gL/gG  | 20 | Τεμ. |  |  |   |
| 12 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 02 160Α  | 20 | Τεμ. |  |  |   |
| 13 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 00 100Α  | 40 | Τεμ. |  |  |   |
| 14 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 00 35Α | 40 | Τεμ. |  |  |   |
| 15 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 00 50Α | 50 | Τεμ. |  |  |   |
| 16 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 00 80Α  | 40 | Τεμ. |  |  |   |
| 17 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 01 125Α  | 20 | Τεμ. |  |  |   |
| 18 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 01 160Α  | 20 | Τεμ. |  |  |   |
| 19 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 02 250Α  | 20 | Τεμ. |  |  |   |
| 20 | Ασφάλεια ράγας 10Α | 30 | Τεμ. |  |  |   |
| 21 | Ασφάλεια ράγας 16Α | 30 | Τεμ. |  |  |   |
| 22 | Ασφάλεια ράγας 20Α | 20 | Τεμ. |  |  |   |
| 23 | Βάση 63A E18/D02 3P ενδ. τ. NEOZED | 10 | Τεμ. |  |  |   |
| 24 | Βάση για Μπάλα Φ20 πλαστική με ντουί (Ε27 πορσελάνινο) UV RESISTANCE | 10 | Τεμ. |  |  |   |
| 25 | Βάση για Μπάλα Φ25 πλαστική με ντουί (Ε27 πορσελάνινο) UV RESISTANCE | 40 | Τεμ. |  |  |   |
| 26 | Βάση για Μπάλα Φ30 πλαστική με ντουί (Ε27 πορσελάνινο) UV RESISTANCE | 10 | Τεμ. |  |  |   |
| 27 | Βάση μικρορελέ εντεκαπολική | 20 | Τεμ. |  |  |   |
| 28 | Βάση μικρορελέ οχταπολικό  | 20 | Τεμ. |  |  |   |
| 29 | Διακόπτης απλός χωνευτός | 20 | Τεμ. |  |  |   |
| 30 | Διακόπτης χωνευτός αλέ ρετουρ | 20 | Τεμ. |  |  |   |
| 31 | Διακόπτης χωνευτός κομιτατέρ | 20 | Τεμ. |  |  |   |
| 33 | Επιτ/της στάθμης υγρών  | 10 | Τεμ. |  |  |   |
| 34 | Επιτηρ. τασ. τριφασικός  | 20 | Τεμ. |  |  |   |
| 35 | Καλώδιο RG58 μαύρο εξωτερικού χώρου | 50 | Τεμ. |  |  |   |
| 36 | Κουτί εξωτερικό στεγανό Φ20 | 10 | Τεμ. |  |  |   |
| 43 | Μ/Τ 200W 24V | 10 | Τεμ. |  |  |   |
| 44 | Μ/Τ 40W 12V  | 10 | Τεμ. |  |  |   |
| 45 | Μετασχηματιστής Μ/Τ 40W 24V  | 10 | Τεμ. |  |  |   |
| 46 | Μονωτική ταινία (ρολό 5μ.)  | 400 | Τεμ. |  |  |   |
| 47 | Μπάλα Φ20 από ακρυλικο οπάλ λευκό Ε27 | 10 | Τεμ. |  |  |   |
| 48 | Μπάλα Φ25 από ακρυλικο οπάλ λευκό Ε27 | 40 | Τεμ. |  |  |   |
| 49 | Μπάλα Φ30 από ακρυλικο οπάλ λευκό Ε27 | 10 | Τεμ. |  |  |   |
| 50 | Ντουι διαιρούμενο πορσελάνης Ε27 τυπου ΔΕΗ  | 600 | Τεμ. |  |  |   |
| 51 | Πρίζα χωνευτή Σούκο | 50 | Τεμ. |  |  |   |
| 52 | Προβολέας led 30watt IP65 6000K | 10 | Τεμ. |  |  |   |
| 53 | Ρ/Δ 3χ100A | 5 | Τεμ. |  |  |   |
| 54 | Ρ/Δ 3χ40A | 5 | Τεμ. |  |  |   |
| 55 | Ρ/Δ 3χ63A | 5 | Τεμ. |  |  |   |
| 56 | Ρ/Δ 3χ80A | 5 | Τεμ. |  |  |   |
| 57 | Ρελέ βοηθ. 12V 2 ΕΠ/DC (Τύπου λυχνίας οχταπολικό) | 10 | Τεμ. |  |  |   |
| 58 | Ρελέ βοηθ. 12V 2 ΕΠ/ΑC (Τύπου λυχνίας οχταπολικό) | 20 | Τεμ. |  |  |   |
| 59 | Ρελέ βοηθ. 12V 3 ΕΠ/AC (Τύπου λυχνίας εντεκαπολικό) | 10 | Τεμ. |  |  |   |
| 60 | Ρελέ βοηθ. 12V 3 ΕΠ/DC (Τύπου λυχνίας εντεκαπολικό) | 10 | Τεμ. |  |  |   |
| 61 | Ρελέ βοηθ. 24ν 6013 3ΕΠ/Μ/ΜΠ AC  | 10 | Τεμ. |  |  |   |
| 62 | Ρελέ βοηθ. 24ν 6013 3ΕΠ/Μ/ΜΠ DC  | 5 | Τεμ. |  |  |   |
| 63 | Ρελέ βοηθ. 48ν 6012 2ΕΠ/Μ/ΜΠ AC | 30 | Τεμ. |  |  |   |
| 64 | Ρελέ βοηθ. 48ν 6012 2ΕΠ/Μ/ΜΠ DC  | 10 | Τεμ. |  |  |   |
| 65 | Σιλικόνη Διάφανη 280ml | 30 | Τεμ. |  |  |   |
| 66 | Σπρέυ Αντισκωριακό 300ml | 25 | Τεμ. |  |  |   |
| 67 | Σπρέυ καθαριστικό επαφών 300ml | 20 | Τεμ. |  |  |   |
| 68 | Ταινία βουλδανίζομενη  | 50 | Τεμ. |  |  |   |
| 69 | Φλοτέρ (αχλάδι) διακόπτης 10m  | 10 | Τεμ. |  |  |   |
| 70 | Φλοτέρ (αχλάδι) διακόπτης 2m  | 30 | Τεμ. |  |  |   |
| 71 | Φυσίγγιo τύπου ΔΕΗ 40Α | 40 | Τεμ. |  |  |   |
| 72 | Φυσίγγιο NEOZED 35A | 20 | Τεμ. |  |  |   |
| 73 | Φυσίγγιο NEOZED 50A | 20 | Τεμ. |  |  |   |
| 74 | Φυσίγγιο NEOZED 63A | 20 | Τεμ. |  |  |   |
| 75 | Φυσίγγιο τύπου ΔΕΗ 35Α | 50 | Τεμ. |  |  |   |
| 76 | Φυσίγγιο τύπου ΔΕΗ 50Α | 40 | Τεμ. |  |  |   |
| 77 | Χ/Δ Μηχ.Εφεδρ. 24Η 2MOD  | 5 | Τεμ. |  |  |   |
| 78 | Χρονικό καθυστέρησης 1-120 sec 1,5-180 sec 0,1-10min 0,5-20 min 0,5-30 min 0,6-60 min 0,3-4 hours  | 20 | Τεμ. |  |  |   |
| 79 | Λάμπα LED TUBE T8 10W - 60 CM 6000K  | 200 | Τεμ. |  |  |   |
| 80 | Λάμπα LED TUBE T8 18W - 120 CM 6000K  | 200 | Τεμ. |  |  |   |
| 81 | Λάμπα Ε27 Watt:125HQI, V:220-240 ,Δέσμη 360° , h>25.000 | 300 | Τεμ. |  |  |   |
| 82 | Λάμπα Ε27 Watt:13-16, Lumen>1600, ΙΡ65, 6000Κ, V:180-270, Δέσμη 220° , h>25.000 | 7500 | Τεμ. |  |  |   |
| 83 | Λάμπα Ε27 Watt:250HQI, V:220-240 Δέσμη 360° , h>25.000 | 300 | Τεμ. |  |  |   |
| 84 | Λάμπα Ε27 Watt:28-32, Lumen>2800, ΙΡ44, 6000Κ, V:180-270, Δέσμη 220° , h>25.000 | 200 | Τεμ. |  |  |   |
| 85 | Φωτιστικό σώμα, επί ιστού από χάλυβα (με ακροκιβώτιο), γαλβανισμένου, συνολικού ύψους (χωρίς το φωτιστικό) 3,00 m, με φωτιστικό (φανάρι-τύπου κώνος) ύψους 80cm (αλουμινίου IP65) , κατάλληλο να δέχεται λάμπα LED Ε27 , με τη βάση και τα αγκύρια στήριξης . | 12 | Τεμ. |  |  |   |
|   |   | **ΟΜΑΔΑ Β****(Μ.Μ. : Τεμάχιο )** | **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (€)** |  € |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ** |  ***€*** |
|  **ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 24%** |  ***€*** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€) ΜΕ ΦΠΑ 24%** |  ***€*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ημερομηνία ……/……/ 2021Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ(σφραγίδα-υπογραφή) |