|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (κωδ. ΟΠΣΑΑ 0016061248) ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020” ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ Ε.Γ.Τ.Α.Α. ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΕ 082/1. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ 2020ΣΕ08210002 |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α.Τ.1 : ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΥΣΗ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Pillar εξωτερικού χώρου |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 3 | Μικροϋλικά πίνακα αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | DC UPS |  | 1 |  |
| 5 | PLC |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής παροχής ρεύματος φλαντζωτός DN100 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Πίνακας ισχύος |  | 1 |  |
| 9 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 10 | Inverter 45 KW |  | 1 |  |
| 11 | Υποβρύχιο Αντλητικό συγκρότημα 45KW (ΙΕ4) με εγκατάσταση |  | 1 |  |
| 12 | Σύστημα επικοινωνίας UHF πλήρες με ιστό |  | 1 |  |
| 13 | Ανιχνευτής Κίνησης |  | 1 |  |
| 14 | Λογισμικό PLC τυπικού Τοπικού Σταθμού Γεώτρησης |  | 1 |  |
| 15 | Λογισμικό Εφαρμογής SCADA τυπικού Τοπικού Σταθμού |  | 1 |  |
| 16 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN100 |  | 1 |  |
| 17 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN100 |  | 2 |  |
| 18 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |

| Α.Τ.2 : ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΒΔΕΛΙΑΚΟΣ ΝΙΠΙΔΗΤΟΥ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Pillar εξωτερικού χώρου |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 3 | Μικροϋλικά πίνακα αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | DC UPS |  | 1 |  |
| 5 | PLC |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής παροχής ρεύματος φλαντζωτός DN125 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Μετρητής ποιοτικών παραμετρων (νιτρικά, θολότητα, ολικό οργανικό άνθρακα, αγωγιμότητα) |  | 1 |  |
| 9 | Μετεωρολογικός σταθμός |  | 1 |  |
| 10 | Πίνακας ισχύος |  | 1 |  |
| 11 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 12 | Soft Starter 75 KW |  | 1 |  |
| 13 | Υποβρύχιο Αντλητικό συγκρότημα 75KW (ΙΕ4) με εγκατάσταση |  | 1 |  |
| 14 | Σύστημα επικοινωνίας UHF πλήρες με ιστό |  | 1 |  |
| 15 | Ανιχνευτής Κίνησης |  | 1 |  |
| 16 | Λογισμικό PLC τυπικού Τοπικού Σταθμού Γεώτρησης |  | 1 |  |
| 17 | Λογισμικό Εφαρμογής SCADA τυπικού Τοπικού Σταθμού |  | 1 |  |
| 18 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN125 |  | 1 |  |
| 19 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN125 |  | 2 |  |
| 20 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |

| Α.Τ.3 : ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΦΑΡΑΓΓΙ (ΠΟΡΟΦΑΡΑΓΓΟ) |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Pillar εξωτερικού χώρου |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 3 | Μικροϋλικά πίνακα αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | DC UPS |  | 1 |  |
| 5 | PLC |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής παροχής ρεύματος φλαντζωτός DN200 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Πίνακας ισχύος |  | 1 |  |
| 9 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 10 | Soft Starter 75 KW |  | 1 |  |
| 11 | Υποβρύχιο Αντλητικό συγκρότημα 75KW (ΙΕ4) με εγκατάσταση |  | 1 |  |
| 12 | Σύστημα επικοινωνίας UHF πλήρες με ιστό |  | 1 |  |
| 13 | Ανιχνευτής Κίνησης |  | 1 |  |
| 14 | Λογισμικό PLC τυπικού Τοπικού Σταθμού Γεώτρησης |  | 1 |  |
| 15 | Λογισμικό Εφαρμογής SCADA τυπικού Τοπικού Σταθμού |  | 1 |  |
| 16 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN200 |  | 1 |  |
| 17 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN200 |  | 2 |  |
| 18 | Φρεάτιο εγκατάστασης οργάνων μέτρησης στο δίκτυο |  | 1 |  |
| 19 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |

| Α.Τ.4 : ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΑΛΕΠΑ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Pillar εξωτερικού χώρου |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 3 | Μικροϋλικά πίνακα αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | DC UPS |  | 1 |  |
| 5 | PLC |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής παροχής ρεύματος φλαντζωτός DN150 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Πίνακας ισχύος |  | 1 |  |
| 9 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 10 | Soft Starter 75 KW |  | 1 |  |
| 11 | Υποβρύχιο Αντλητικό συγκρότημα 75KW (ΙΕ4) με εγκατάσταση |  | 1 |  |
| 12 | Σύστημα επικοινωνίας UHF πλήρες με ιστό |  | 1 |  |
| 13 | Ανιχνευτής Κίνησης |  | 1 |  |
| 14 | Λογισμικό PLC τυπικού Τοπικού Σταθμού Γεώτρησης |  | 1 |  |
| 15 | Λογισμικό Εφαρμογής SCADA τυπικού Τοπικού Σταθμού |  | 1 |  |
| 16 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN150 |  | 1 |  |
| 17 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN150 |  | 2 |  |
| 18 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |

| Α.Τ.5 : ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΕΣ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Μικροϋλικά πίνακα αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 3 | DC UPS |  | 1 |  |
| 4 | PLC |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητής παροχής ρεύματος φλαντζωτός DN150 |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής πίεσης |  | 1 |  |
| 7 | Πίνακας ισχύος |  | 1 |  |
| 8 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 9 | Soft Starter 45 KW |  | 1 |  |
| 10 | Υποβρύχιο Αντλητικό συγκρότημα 45KW (ΙΕ4) με εγκατάσταση |  | 1 |  |
| 11 | Σύστημα επικοινωνίας UHF πλήρες με ιστό |  | 1 |  |
| 12 | Ανιχνευτής Κίνησης |  | 1 |  |
| 13 | Λογισμικό PLC τυπικού Τοπικού Σταθμού Γεώτρησης |  | 1 |  |
| 14 | Λογισμικό Εφαρμογής SCADA τυπικού Τοπικού Σταθμού |  | 1 |  |
| 15 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN150 |  | 1 |  |
| 16 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN150 |  | 2 |  |
| 17 | Φρεάτιο εγκατάστασης οργάνων μέτρησης στο δίκτυο |  | 1 |  |
| 18 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |

| Α.Τ.6 : ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΟΡΟ ΣΤΕΝΟ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Pillar εξωτερικού χώρου |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 3 | Μικροϋλικά πίνακα αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | DC UPS |  | 1 |  |
| 5 | PLC |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής παροχής ρεύματος φλαντζωτός DN125 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Μετρητής ποιοτικών παραμετρων (νιτρικά, θολότητα, ολικό οργανικό άνθρακα, αγωγιμότητα) |  | 1 |  |
| 9 | Μετεωρολογικός σταθμός |  | 1 |  |
| 10 | Πίνακας ισχύος |  | 1 |  |
| 11 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 12 | Inverter 110 KW |  | 1 |  |
| 13 | Υποβρύχιο Αντλητικό συγκρότημα 110KW (ΙΕ4) με εγκατάσταση |  | 1 |  |
| 14 | Σύστημα επικοινωνίας UHF πλήρες με ιστό |  | 1 |  |
| 15 | Ανιχνευτής Κίνησης |  | 1 |  |
| 16 | Λογισμικό PLC τυπικού Τοπικού Σταθμού Γεώτρησης |  | 1 |  |
| 17 | Λογισμικό Εφαρμογής SCADA τυπικού Τοπικού Σταθμού |  | 1 |  |
| 18 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN125 |  | 1 |  |
| 19 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN125 |  | 2 |  |
| 20 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |

| Α.Τ.7 : ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Μικροϋλικά πίνακα αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 3 | DC UPS |  | 1 |  |
| 4 | PLC |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητής παροχής ρεύματος φλαντζωτός DN150 |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής πίεσης |  | 1 |  |
| 7 | Πίνακας ισχύος |  | 1 |  |
| 8 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 9 | Soft Starter 55 KW |  | 1 |  |
| 10 | Υποβρύχιο Αντλητικό συγκρότημα 55KW (ΙΕ4) με εγκατάσταση |  | 1 |  |
| 11 | Σύστημα επικοινωνίας UHF πλήρες με ιστό |  | 1 |  |
| 12 | Ανιχνευτής Κίνησης |  | 1 |  |
| 13 | Λογισμικό PLC τυπικού Τοπικού Σταθμού Γεώτρησης |  | 1 |  |
| 14 | Λογισμικό Εφαρμογής SCADA τυπικού Τοπικού Σταθμού |  | 1 |  |
| 15 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN150 |  | 1 |  |
| 16 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN150 |  | 2 |  |
| 17 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |

| Α.Τ.8 : ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΜΥΛΟΣ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Pillar εξωτερικού χώρου |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 3 | Μικροϋλικά πίνακα αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | DC UPS |  | 1 |  |
| 5 | PLC |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής παροχής ρεύματος φλαντζωτός DN150 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Πίνακας ισχύος |  | 1 |  |
| 9 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 10 | Soft Starter 22 KW |  | 1 |  |
| 11 | Υποβρύχιο Αντλητικό συγκρότημα 22KW (ΙΕ4) με εγκατάσταση |  | 1 |  |
| 12 | Σύστημα επικοινωνίας UHF πλήρες με ιστό |  | 1 |  |
| 13 | Ανιχνευτής Κίνησης |  | 1 |  |
| 14 | Λογισμικό PLC τυπικού Τοπικού Σταθμού Γεώτρησης |  | 1 |  |
| 15 | Λογισμικό Εφαρμογής SCADA τυπικού Τοπικού Σταθμού |  | 1 |  |
| 16 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN150 |  | 1 |  |
| 17 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN150 |  | 2 |  |
| 18 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |

| Α.Τ.9 : ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΤΩ ΣΠΗΛΙΟΣ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Pillar εξωτερικού χώρου |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 3 | Μικροϋλικά πίνακα αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | DC UPS |  | 1 |  |
| 5 | PLC |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής παροχής ρεύματος φλαντζωτός DN100 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Πίνακας ισχύος |  | 1 |  |
| 9 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 10 | Soft Starter 15 KW |  | 1 |  |
| 11 | Υποβρύχιο Αντλητικό συγκρότημα 22KW (ΙΕ4) με εγκατάσταση |  | 1 |  |
| 12 | Σύστημα επικοινωνίας UHF πλήρες με ιστό |  | 1 |  |
| 13 | Ανιχνευτής Κίνησης |  | 1 |  |
| 14 | Λογισμικό PLC τυπικού Τοπικού Σταθμού Γεώτρησης |  | 1 |  |
| 15 | Λογισμικό Εφαρμογής SCADA τυπικού Τοπικού Σταθμού |  | 1 |  |
| 16 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN100 |  | 1 |  |
| 17 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN100 |  | 2 |  |
| 18 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |

| Α.Τ.10 : ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΕΛΛΙΣΟΚΗΠΟΣ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Pillar εξωτερικού χώρου |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 3 | Μικροϋλικά πίνακα αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | DC UPS |  | 1 |  |
| 5 | PLC |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής παροχής ρεύματος φλαντζωτός DN100 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Πίνακας ισχύος |  | 1 |  |
| 9 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 10 | Soft Starter 11 KW |  | 1 |  |
| 11 | Σύστημα επικοινωνίας UHF πλήρες με ιστό |  | 1 |  |
| 12 | Ανιχνευτής Κίνησης |  | 1 |  |
| 13 | Λογισμικό PLC τυπικού Τοπικού Σταθμού Γεώτρησης |  | 1 |  |
| 14 | Λογισμικό Εφαρμογής SCADA τυπικού Τοπικού Σταθμού |  | 1 |  |
| 15 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN100 |  | 1 |  |
| 16 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN100 |  | 2 |  |
| 17 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |

| Α.Τ.11 : ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΦΑΡΑΓΓΙ-ΦΑΒΡΙΑΝΝΑ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Pillar εξωτερικού χώρου |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 3 | Μικροϋλικά πίνακα αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | DC UPS |  | 1 |  |
| 5 | PLC |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής παροχής ρεύματος φλαντζωτός DN150 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Πίνακας ισχύος |  | 1 |  |
| 9 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 10 | Soft Starter 18,5 KW |  | 1 |  |
| 11 | Σύστημα επικοινωνίας UHF πλήρες με ιστό |  | 1 |  |
| 12 | Ανιχνευτής Κίνησης |  | 1 |  |
| 13 | Λογισμικό PLC τυπικού Τοπικού Σταθμού Γεώτρησης |  | 1 |  |
| 14 | Λογισμικό Εφαρμογής SCADA τυπικού Τοπικού Σταθμού |  | 1 |  |
| 15 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN150 |  | 1 |  |
| 16 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN150 |  | 2 |  |
| 17 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |

| Α.Τ.12 : ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΡΟΦΕΣ-ΟΡΘΗ ΠΕΤΡΑ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Pillar εξωτερικού χώρου |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 3 | Μικροϋλικά πίνακα αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | DC UPS |  | 1 |  |
| 5 | PLC |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής παροχής ρεύματος φλαντζωτός DN65 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Πίνακας ισχύος |  | 1 |  |
| 9 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 10 | Soft Starter 5,5 KW |  | 1 |  |
| 11 | Σύστημα επικοινωνίας UHF πλήρες με ιστό |  | 1 |  |
| 12 | Ανιχνευτής Κίνησης |  | 1 |  |
| 13 | Λογισμικό PLC τυπικού Τοπικού Σταθμού Γεώτρησης |  | 1 |  |
| 14 | Λογισμικό Εφαρμογής SCADA τυπικού Τοπικού Σταθμού |  | 1 |  |
| 15 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN50-80 |  | 1 |  |
| 16 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN50-DN80 |  | 2 |  |
| 17 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |

| Α.Τ.13 : ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΙΧΑΛΑ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Pillar εξωτερικού χώρου |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 3 | Μικροϋλικά πίνακα αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | DC UPS |  | 1 |  |
| 5 | PLC |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής παροχής ρεύματος φλαντζωτός DN65 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Πίνακας ισχύος |  | 1 |  |
| 9 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 10 | Soft Starter 5,5 KW |  | 1 |  |
| 11 | Σύστημα επικοινωνίας UHF πλήρες με ιστό |  | 1 |  |
| 12 | Ανιχνευτής Κίνησης |  | 1 |  |
| 13 | Λογισμικό PLC τυπικού Τοπικού Σταθμού Γεώτρησης |  | 1 |  |
| 14 | Λογισμικό Εφαρμογής SCADA τυπικού Τοπικού Σταθμού |  | 1 |  |
| 15 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN50-80 |  | 1 |  |
| 16 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN50-DN80 |  | 2 |  |
| 17 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |

| Α.Τ.14 : ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΜΟΥΣ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Pillar εξωτερικού χώρου |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 3 | Μικροϋλικά πίνακα αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | DC UPS |  | 1 |  |
| 5 | PLC |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής παροχής ρεύματος φλαντζωτός DN65 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Πίνακας ισχύος |  | 1 |  |
| 9 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 10 | Soft Starter 7,5 KW |  | 1 |  |
| 11 | Σύστημα επικοινωνίας UHF πλήρες με ιστό |  | 1 |  |
| 12 | Ανιχνευτής Κίνησης |  | 1 |  |
| 13 | Λογισμικό PLC τυπικού Τοπικού Σταθμού Γεώτρησης |  | 1 |  |
| 14 | Λογισμικό Εφαρμογής SCADA τυπικού Τοπικού Σταθμού |  | 1 |  |
| 15 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN50-80 |  | 1 |  |
| 16 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN50-DN80 |  | 2 |  |
| 17 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |

| Α.Τ.15 : ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΛΥΒΕΣ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Pillar εξωτερικού χώρου |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 3 | Μικροϋλικά πίνακα αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | DC UPS |  | 1 |  |
| 5 | PLC |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής παροχής ρεύματος φλαντζωτός DN100 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Πίνακας ισχύος |  | 1 |  |
| 9 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 10 | Soft Starter 5,5 KW |  | 1 |  |
| 11 | Σύστημα επικοινωνίας UHF πλήρες με ιστό |  | 1 |  |
| 12 | Ανιχνευτής Κίνησης |  | 1 |  |
| 13 | Λογισμικό PLC τυπικού Τοπικού Σταθμού Γεώτρησης |  | 1 |  |
| 14 | Λογισμικό Εφαρμογής SCADA τυπικού Τοπικού Σταθμού |  | 1 |  |
| 15 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN100 |  | 1 |  |
| 16 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN100 |  | 2 |  |
| 17 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |

| Α.Τ.16 : ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Pillar εξωτερικού χώρου |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 3 | Μικροϋλικά πίνακα αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | DC UPS |  | 1 |  |
| 5 | PLC |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής παροχής ρεύματος φλαντζωτός DN80 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Πίνακας ισχύος |  | 1 |  |
| 9 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 10 | Soft Starter 11 KW |  | 1 |  |
| 11 | Σύστημα επικοινωνίας UHF πλήρες με ιστό |  | 1 |  |
| 12 | Ανιχνευτής Κίνησης |  | 1 |  |
| 13 | Λογισμικό PLC τυπικού Τοπικού Σταθμού Γεώτρησης |  | 1 |  |
| 14 | Λογισμικό Εφαρμογής SCADA τυπικού Τοπικού Σταθμού |  | 1 |  |
| 15 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN50-80 |  | 1 |  |
| 16 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN50-DN80 |  | 2 |  |
| 17 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |

| Α.Τ.17 : ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙΑΝΑ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Pillar εξωτερικού χώρου |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 3 | Μικροϋλικά πίνακα αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | DC UPS |  | 1 |  |
| 5 | PLC |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής παροχής ρεύματος φλαντζωτός DN125 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Πίνακας ισχύος |  | 1 |  |
| 9 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 10 | Soft Starter 11 KW |  | 1 |  |
| 11 | Σύστημα επικοινωνίας UHF πλήρες με ιστό |  | 1 |  |
| 12 | Ανιχνευτής Κίνησης |  | 1 |  |
| 13 | Λογισμικό PLC τυπικού Τοπικού Σταθμού Γεώτρησης |  | 1 |  |
| 14 | Λογισμικό Εφαρμογής SCADA τυπικού Τοπικού Σταθμού |  | 1 |  |
| 15 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN125 |  | 1 |  |
| 16 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN125 |  | 2 |  |
| 17 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |

| Α.Τ. 18 : ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΑΝΤΡΟΥ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Pillar εξωτερικού χώρου |  | 1 |  |
| 2 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 3 | Μικροϋλικά πίνακα αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | DC UPS |  | 1 |  |
| 5 | PLC |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής παροχής ρεύματος φλαντζωτός DN65 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Πίνακας ισχύος |  | 1 |  |
| 9 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 10 | Inverter 5.5 KW |  | 1 |  |
| 11 | Σύστημα επικοινωνίας UHF πλήρες με ιστό |  | 1 |  |
| 12 | Ανιχνευτής Κίνησης |  | 1 |  |
| 13 | Λογισμικό PLC τυπικού Τοπικού Σταθμού Γεώτρησης |  | 1 |  |
| 14 | Λογισμικό Εφαρμογής SCADA τυπικού Τοπικού Σταθμού |  | 1 |  |
| 15 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN50-80 |  | 1 |  |
| 16 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN50-DN80 |  | 2 |  |
| 17 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |

| Α.Τ.19 : ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Σύστημα επικοινωνίας UHF πλήρες με ιστό |  | 2 |  |
| 2 | Κεντρικός Εξυπηρετητής Κέντρου Ελέγχου |  | 2 |  |
| 3 | Εξοπλισμός Κεντρικόυ Εξυπηρετητή Κέντρου Ελέγχου |  | 1 |  |
| 4 | Εξοπλισμός υπολογιστών Client Κέντρου Ελέγχου |  | 2 |  |
| 5 | Φορητός Η/Υ Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου |  | 1 |  |
| 6 | Λογισμικά SCADA, επικοινωνιών Κέντρου Ελέγχου και παρακολούθησης |  | 1 |  |
| 7 | Λογισμικά βελτιστοποίησης Ενεργειακής διαχείρησης & Λειτουργίας αντλητικών συγκροτημάτων |  | 1 |  |
| 8 | Λογισμικά Αποτύπωσης δικτύων και αρδευόμενων εκτάσεων, Υδραυλικής μοντελοποίησης, ποιοτικού ελέγχου |  | 1 |  |
| 9 | Λογισμικό Προγραμματισμού αρδευόμενων εκτάσεων ανά καλλιέργεια και υδροληψία |  | 1 |  |
| 10 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |

| Α.Τ.20 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |

| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΣΥΝΟΛΟ T.Σ.A. |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Κ.Σ.Ε. |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. |  |

Ο Προσφέρων